OBJECTIF D6-11

OBJECTIF

A partir du système BCI piloté par A.P.I. PB15, du cahier des charges de l'application et du dossier technique ...

D6-11 : PRODUIRE Uri GRAFCET du point de vue P.C. et l'implanter sur A.P.I.

PREREQUIS

*	CONNAITRE les règles de construction et d'évolution d'un GRAFCET.

*	CONNAITRE les spécificités des langages et procédures des A.P.I.

*	UTILISER un logiciel de DAO orienté schéma.

CONNAISSANCES NOUVELLES

*	GRAFCET coordonnés.

*	Mise en oeuvre d'une temporisation sur A.P.I.

*	utiliser un logiciel d'aide à la programmation.

*	Initialisation d'un système automatisé.

MATÉRIEL PROPOSE

*	Système BCI avec sa partie commande (APRIL PB15)

*	Station de DAO AUTOCAD V10.

*	Micro ordinateur et logiciel SCOLA7.

*	Disquette personnelle élève.

DOCUMENTATION A UTILISER

*	Dossier technique BCI.

*	Dossier référence "le GRAFCET".

*	Dossier référence "temporisation". Notice de programmation PB15.

*	Notice d'utilisation AUTOCAD V10.

*	Notice d'utilisation SCOLA7.

CRITERES D'EVALUATION : Capacités à valider

*	PRODUIRE un GRAFCET point de vue PC comportant des divergences.

*	PRODUIRE un programme de commande sur A.P.I. pilotant une partie opérative de système automatisé.

*	UTILISER les méthodes de description et d'implantation de programme sur un constituant programmable.

*	UTILISER un A.P.I.

UTILISER un logiciel de DAO orienté schéma.

TP No D6-11-01

Recommandations

- Lire attentivement le dossier technique.

- Prendre connaissance des dossiers référence "GRAFCET" et "temporisation".

- Les réponses aux questions seront rédigées sur feuille de copie, sur feuille de programmation ou bien issues de sorties graphiques sur imprimante ou traceur.

CAHIER DES CHARGES DE L'APPLICATION

Le système BCI piloté par un automate programmable FB15 devra assurer la mise en oeuvre des tâches suivantes

*	Gestion des moteurs de convoyeurs.

*	Éjection des bouchons (tri).

*	Alimentation du magasin d'assemblage.

*	Rejet des bouteilles non bouchonnées ou bouchons isolés.

Un seul mode de marche est retenu : 'Production continue". Le départ de la production est obtenu par Dcy. L'arrêt de la production est obtenu par Acy.

On donne ci-dessous le GRAFCET de conduite ainsi que les GRAFCET des tâches "TRI" & "ALIMENTATION" (selon un point de vue P.O.).

TRAVAIL A RÉALISER

Question 1 :

Quel est le rôle de la tempo Tp1

Question 2 :

Produire les GRAFCET (point de vue PO) des tâches non définies. (Réponse à faire sur feuille de copie).

Question 3 :

A partir des affections E/S (page suivante) réaliser en utilisant le logiciel EFI-CAD l'ensemble des GRAFCFT d'un point de vue PC.

Question 4 :

Écrire sur feuille de programmation le programme complet de l'application.

Question 5 :

Demander an Professeur le logiciel SCOLA7. Réaliser ensuite le programme en utilisant ce logiciel et faire l'autocorrection de la question 4.

Question 6 :

Quel est le rôle de la fonction PRED ?

Question 7 :

Rentrer le programme réalisé en 5 dans la mémoire de l'automate et tester son fonctionnement sur la maquette

OBJECTIF D6-9

OBJECTIF

A partir du système BCI piloté par A.P.I. PB15, du cahier des charges de l'application et du dossier technique ...

D6-9 : INTERPRÉTER les documents de description du système (GRAFCET et GEMMA) et METTRE en oeuvre la commande du système.

VERIFIER la conformité des modes de marche et d'arrêt.

PREREQUIS

*	INTERPRÉTER un GEMMA

*	INTERPRÉTER un ensemble de GRAFCET coordonnés et hiérarchisés.

*	UTILISER un logiciel de DAO orienté schéma.

CONNAISSANCES NOUVELLES

*	Les procédures de marche et C'arrêt.

*	GRAFCET de conduite et de sûreté, coordination.

*	Téléchargement de programme.

*	Forçage de GRAFCET.

*	Description d'une fonction numérique (comptage de fronts montants).

MATÉRIEL PROPOSE

*	système BCI avec sa partie commande (APRIL PB15).

*	Micro ordinateur et logiciel de téléchargement "CONSOLE".

*	Boîtier de communication (PB15) pour téléchargement.

*	Disquette bibliothèque du TP.

*	Station de DAO AUTOCAD V10.

*	Disquette personnelle élève.

DOCUMENTATION A UTILISER

*	Dossier technique BCI.

*	Dossier référence.

*	Références cours élève chapitre D6.

*	Notice d'utilisation logiciel CONSOLE.

*	Notice d'utilisation logiciel AUTOCAD VIO.

CRITERES D'ÉVALUATION : Capacités à valider

*	PRODUIRE un ensemble de GRAFCET coordonnés et hiérarchisés.

*	CONNAITRE les modes de description des systèmes automatisés.

*	PRODUIRE un GEMMA pour introduire des nouveaux modes de marche et d'arrêt.

*	UTILISER un automate programmable industriel.

TP No D6-9-02

Recommandations

- Lire attentivement le dossier technique.

- Prendre connaissance des dossiers référence :

- Le GRAFCET

- Les modes de marche et d'arrêt

- Fonctions numériques ; le comptage

Le système BCI piloté par API PB15 assure dans un premier temps la mise en oeuvre des tâches suivantes :

Gestion des moteur de convoyeurs orientation des bouchons vers couloir d'alimentation (tri). Alimentation du magasin d'assemblage. Rejet des bouteilles non -bouchonnées ou bouchons isolés. Gestion statistique sur compteur bouteilles bouchonnées ou non.

Les modes de marche retenus sont définis par le GEMMA (page 45) à savoir marche continue de production et marche manuelle. Aucune contrainte d'arrêt de sécurité n'est pour le moment prévue. Un ensemble de GRAFCET coordonnés et hiérarchisés décrit le fonctionnement du système. Le programme en langage "PB15" Pst stocké sur la disquette bibliothèque sous le nom 13C19.APT.

QUESTION 1 :

A l'aide du logiciel "CONSOLE", réaliser le téléchargement du programme en mémoire de l'automate, Vérifier la conformité des documents de description en faisant évoluer le système.

On propose dans un deuxième temps de mettre en place des contraintes de sécurité ainsi qu'une nouvelle marche de production normale.

Contraintes de sécurité : Mise en place d'un arrêt d'urgence "Au" accessible depuis tous les états qui provoquera la coupure de l'énergie de puissance (réalisée directement par câblage), ainsi que l'initialisation des GRAFCET hiérarchiquement inférieurs. La reprise du fonctionnement se faisant par réarmement de l'arrêt d'urgence (/Au).

Production normale : Cette nouvelle marche de production devra permettre le bouchonnage de n bouteilles afin de leur mise en pack. Des que n bouteilles seront en zone de mise en pack, la production devra s'arrêter. La reprise d'une nouvelle production se faisant par appel sur le bouton Dcy. L'arrêt de la production sera toujours possible avant qu'un pack soit constitué par appel Acy. La reprise étant alors effectuée dans l'état de l'arrêt. Le système étant à l'arrêt, un bouton Init permettra l'initialisation conditionnelle du compteur de bouteilles par pack.

QUESTION 2 :

Reprendre le GEMMA proposé en page 45 afin de définir les nouvelles spécifications. (Demander pour cela un imprimé GEMMA).

QUESTION 3 :

En utilisant le logiciel EFI-CAD, réaliser l'ensemble des GRAFCET (Sûreté, conduite, tâches) permettant de décrire d'un point de vue PO le nouveau fonctionnement du système.

METHODOLOGIE PROPOSEE POUR REPONDRE A LA QUESTION 3

* Définir le GRAFCET de sûreté.

* Reprendre le GRAFCET de conduite en introduisant le nouveau mode de production.

* Définir le GRAFCET de gestion du nombre de bouteilles/ pack.

* Modifier les GRAFCETS des autres tâches en tenant compte du nouveau mode de production.

Remarque :	L'ensemble des GRAFCET définit en page 55 est stocké sur la disquette bibliothèque sous le nom BC19.DWG.

OBJECTIF D6-11

OBJECTIF

A partir du système BCI piloté par A.P.I. PB15, du cahier des charges de l'application et du dossier technique

D6-11 : PRODUIRE un GRAFCET du point de vue PC et l'IMPLANTER sur un automate programmable industriel.

PREREQUIS

*	INTERPRETER l'ensemble (les GRAFCET qui décrivent le fonctionnement temporel d'un système automatisé.

*	CONNAITRE les spécificités des langages et procédures des API.

*	UTILISER un logiciel d'aide à la programmation.

*	UTILISER un logiciel de DAO orienté schéma.

*	PROGRAMMATION et description d'un temporisateur.

CONNAISSANCES NOUVELLES

*	GRAFCET selon un point de vue PC.

*	Programmation à partir d'un GRAFCET.

*	Implantation d'un programme sur API.

*	Surveillance par temps enveloppe.

MATÉRIEL PROPOSE

*	système BCI avec sa partie commande (APRIL PB15).

*	Micro ordinateur et logiciel SCOLA7.

*	Disquette personnelle élêve.

*	Station de DAO AUTOCAD V10.

DOCUMENTATION A UTILISER

*	Dossier technique BCI.

*	Dossier référence.

*	Références cours élève chapitre D6.

*	Notice d'utilisation logiciel SCOLA7,

*	Notice d'utilisation logiciel AUTOCAD V10.

*	Notice de programmation automate PBI5.

CRITÈRES D'ÉVALUATION : Capacités à valider

•	PRODUIRE un GRAFCET point de vue PC comportant des divergences.

•	INTERPRETER un ensemble de GRAFCET coordonnés et hiérarchisés.

•	PRODUIRE un programme de commande sur API commandant une partie opérative de système automatisé.

•	ÙTILISER un logiciel de DAO orienté schéma.

•	UTILISER un automate programmable industriel.

TP No D6-11-02 -------------

Recommandations

Lire attentivement le dossier technique. Prendre connaissance des dossiers référence :

- "Le GRAFCET"

- " Temporisation"

Le système BCI piloté par API PB15 assure en production continue la mise en oeuvre des tâches suivantes

•	Gestion des moteurs de convoyeurs.

•	Éjection des bouchons (tri).

•	Alimentation du magasin d'assemblage.

•	Rejet des bouteilles non bouchonnées ou bouchons isoles.

•	Gestion statistique sur compteurs bouteilles bouchonnées/non bouchonnées.

Un ensemble de GRAFCET coordonnés et hiérarchisés page suivante décrit le fonctionnement du système et les modes de marche.

1	MISE EN OEUVRE DU SYSTÈME

A partir des GRAFCET proposés, des affectations E/S (page 60) utilisant le logiciel SCOLA7, réaliser le programme de l'application. Faire l'analyse structurelle de ce programme.

1-2 Réaliser le téléchargement du programme, faire évoluer le système. Vérifier la conformité avec les documents de description.

2 - SURVEILLANCE DE L'ALIMENTATION DU CONVOYEUR A CHAINE

L'alimentation du convoyeur à chaîne (bouteilles et bouchons) est externe au système et donc incontrôlable dans la configuration actuelle. Afin de ne pas maintenir le système en production si le convoyeur à chaîne n'est pas alimenté, on propose de mettre en place une surveillance par temps enveloppe dont le principe est le suivant : Si aucune pièce (bouteille ou bouchon) n'est détectée en zone de tri durant une période "t" le système devra s'arrêter et retourner dans sa situation initiale.

2-1 sans modifier les GRAFCET déjà définis, décrire cette surveillance sous forme d'un nouveau GRAFCET (on prendra arbitrairement "t"=20s

2-2 Modifier le programme (directement sur l'automate) pour inclure cette surveillance et tester son fonctionnement.